## Ohio River Temperature
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 |  | Control | source: | http://www.orsanco.org/wp-content/uploads/2016/07/2014305breport.pdf
1 | 64.4 | 65.86 | 64.29 | 64.85 | 66.76
2 | 64.4 | 65.97 | 64.4 | 64.96 | 66.87 |  | 64.4413 | 66.125 | 64.477 | 64.9683 | 66.9627
3 | 64.4 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.99 |  | 64.499 | 66.2302 | 64.6252 | 65.0315 | 67.0697
4 | 64.4 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.99 |  | 64.5293 | 66.3142 | 64.7275 | 65.1628 | 67.1302
5 | 64.4 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.87 |  | 64.6157 | 66.4172 | 64.839 | 65.201 | 67.1963
6 | 64.4 | 65.97 | 64.4 | 64.96 | 66.99 |  | 64.6411 | 66.5024 | 65.1424 | 65.2739 | 67.1993
7 | 64.51 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.99
8 | 64.51 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.99 | Average | 64.5453 | 66.3178 | 64.7622 | 65.1275 | 67.1117
9 | 64.51 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.87 | Std Dev. | 0.08273 | 0.14902 | 0.25089 | 0.12517 | 0.098877
10 | 64.51 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.99
11 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.99
12 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.99
13 | 64.51 | 66.09 | 64.4 | 65.07 | 66.99
14 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.87
15 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.87
16 | 64.4 | 66.09 | 64.4 | 64.85 | 66.87
17 | 64.51 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.99
18 | 64.51 | 66.09 | 64.4 | 64.96 | 66.87
19 | 64.51 | 66.2 | 64.4 | 64.96 | 66.99
20 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.87
21 | 64.51 | 66.09 | 64.51 | 65.07 | 66.99
22 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
23 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
24 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.99
25 | 64.4 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 66.99
26 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 65.07 | 66.99
27 | 64.29 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 67.1
28 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
29 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.99
30 | 64.4 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 67.1
31 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
32 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
33 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.87
34 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.85 | 66.99
35 | 64.4 | 66.09 | 64.62 | 65.07 | 66.99
36 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 65.07 | 66.99
37 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
38 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
39 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
40 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 65.07 | 66.99
41 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
42 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
43 | 64.4 | 66.09 | 64.51 | 64.96 | 66.99
44 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
45 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
46 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 66.99
47 | 64.51 | 66.09 | 64.62 | 64.96 | 66.99
48 | 64.4 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 66.99
49 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 67.1
50 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 65.07 | 67.1
51 | 64.4 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
52 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 65.07 | 66.99
53 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 65.07 | 67.1
54 | 64.51 | 66.31 | 64.51 | 65.07 | 67.1
55 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.07 | 66.99
56 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
57 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 67.1
58 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
59 | 64.62 | 66.31 | 64.62 | 64.96 | 67.1
60 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
61 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 66.99
62 | 64.4 | 66.2 | 64.62 | 64.96 | 67.1
63 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
64 | 64.4 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
65 | 64.4 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
66 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
67 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
68 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
69 | 64.51 | 66.2 | 64.51 | 64.96 | 66.99
70 | 64.51 | 66.2 | 64.62 | 65.07 | 67.1
71 | 64.51 | 66.2 | 64.74 | 65.07 | 67.1
72 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
73 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
74 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 64.96 | 67.1
75 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
76 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.07 | 67.1
77 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
78 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
79 | 64.51 | 66.2 | 64.74 | 65.07 | 67.1
80 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.07 | 67.1
81 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
82 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
83 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
84 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
85 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.07 | 67.21
86 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.21
87 | 64.51 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.1
88 | 64.51 | 66.2 | 64.74 | 65.07 | 66.99
89 | 64.4 | 66.43 | 64.74 | 65.07 | 67.1
90 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.19 | 67.1
91 | 64.62 | 66.31 | 64.62 | 65.19 | 67.1
92 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.07 | 67.1
93 | 64.51 | 66.2 | 64.74 | 65.19 | 67.1
94 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
95 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.19 | 67.1
96 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
97 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
98 | 64.51 | 66.2 | 64.74 | 65.07 | 67.1
99 | 64.51 | 66.2 | 64.74 | 65.19 | 67.21
100 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.21
101 | 64.51 | 66.2 | 64.74 | 65.19 | 67.21
102 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.07 | 67.1
103 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
104 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
105 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
106 | 64.51 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.1
107 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
108 | 64.51 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.1
109 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
110 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
111 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
112 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.3 | 67.1
113 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
114 | 64.62 | 66.31 | 64.85 | 65.19 | 67.1
115 | 64.62 | 66.31 | 64.85 | 65.19 | 67.1
116 | 64.51 | 66.31 | 64.62 | 65.19 | 67.1
117 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
118 | 64.51 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.21
119 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
120 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
121 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
122 | 64.51 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.21
123 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
124 | 64.62 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.21
125 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
126 | 64.51 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.1
127 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
128 | 64.51 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.32
129 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
130 | 64.51 | 66.43 | 64.74 | 65.3 | 67.21
131 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
132 | 64.62 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.21
133 | 64.51 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
134 | 64.62 | 66.31 | 64.74 | 65.19 | 67.21
135 | 64.51 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.21
136 | 64.62 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.21
137 | 64.74 | 66.43 | 64.74 | 65.19 | 67.21
138 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.1
139 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
140 | 64.62 | 66.31 | 64.85 | 65.19 | 67.1
141 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
142 | 64.62 | 66.54 | 64.85 | 65.19 | 67.21
143 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
144 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
145 | 64.62 | 66.43 | 64.96 | 65.3 | 67.21
146 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.3 | 67.21
147 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.1
148 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
149 | 64.51 | 66.31 | 64.85 | 65.19 | 67.21
150 | 64.62 | 66.43 | 64.96 | 65.19 | 67.21
151 | 64.62 | 66.43 | 64.96 | 65.19 | 67.1
152 | 64.74 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
153 | 64.62 | 66.31 | 64.85 | 65.3 | 67.21
154 | 64.74 | 66.43 | 64.96 | 65.19 | 67.21
155 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.1
156 | 64.74 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
157 | 64.74 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.1
158 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
159 | 64.62 | 66.54 | 64.96 | 65.19 | 67.32
160 | 64.62 | 66.54 | 64.85 | 65.19 | 67.21
161 | 64.62 | 66.43 | 64.85 | 65.19 | 67.21
162 | 64.62 | 66.43 | 64.96 | 65.19 | 67.21
163 | 64.62 | 66.54 | 64.96 | 65.19 | 67.21
164 | 64.74 | 66.43 | 65.07 | 65.19 | 67.32
165 | 64.74 | 66.54 | 65.07 | 65.19 | 67.21
166 | 64.74 | 66.43 | 65.07 | 65.3 | 67.21
167 | 64.62 | 66.43 | 65.07 | 65.3 | 67.21
168 | 64.62 | 66.43 | 65.07 | 65.3 | 67.21
169 | 64.62 | 66.54 | 65.07 | 65.41 | 67.21
170 | 64.62 | 66.43 | 65.07 | 65.19 | 67.1
171 | 64.62 | 66.43 | 65.07 | 65.19 | 67.21
172 | 64.51 | 66.43 | 65.07 | 65.3 | 67.21
173 | 64.62 | 66.54 | 65.07 | 65.19 | 67.21
174 | 64.62 | 66.54 | 65.07 | 65.19 | 67.1
175 | 64.74 | 66.54 | 65.07 | 65.19 | 67.21
176 | 64.62 | 66.43 | 65.07 | 65.3 | 67.21
177 | 64.62 | 66.54 | 65.07 | 65.3 | 67.21
178 | 64.74 | 66.43 | 65.19 | 65.3 | 67.21
179 | 64.62 | 66.54 | 65.19 | 65.3 | 67.32
180 | 64.62 | 66.43 | 65.19 | 65.3 | 67.21
181 | 64.62 | 66.43 | 65.19 | 65.3 | 67.21
182 | 64.62 | 66.43 | 65.19 | 65.3 | 67.21
183 | 64.62 | 66.43 | 65.19 | 65.19 | 67.1
184 | 64.62 | 66.43 | 65.07 | 65.3 | 67.21
185 | 64.62 | 66.54 | 65.19 | 65.19 | 67.21
186 | 64.51 | 66.54 | 65.19 | 65.3 | 67.21
187 | 64.62 | 66.54 | 65.19 | 65.3 | 67.21
188 | 64.62 | 66.54 | 65.3 | 65.3 | 67.21
189 | 64.74 | 66.54 | 65.19 | 65.3 | 67.21
190 | 64.62 | 66.54 | 65.19 | 65.3 | 67.21
191 | 64.62 | 66.54 | 65.07 | 65.3 | 67.21
192 | 64.62 | 66.54 | 65.07 | 65.3 | 67.21
193 | 64.62 | 66.43 | 65.19 | 65.3 | 67.21
194 | 64.74 | 66.43 | 65.07 | 65.41 | 67.21
195 | 64.62 | 66.65 | 65.19 | 65.3 | 67.21
196 | 64.62 | 66.54 | 65.19 | 65.3 | 67.21
197 | 64.74 | 66.54 | 65.19 | 65.3 | 67.1
198 |  | 66.43 | 65.19 | 65.19 | 67.1
199 |  | 66.65 | 65.19 | 65.3 | 67.21
200 |  | 66.65 | 65.3 | 65.3 | 67.21
201 |  | 66.54 | 65.3 |  | 67.21
202 |  | 66.54 | 65.19 |  | 67.21
203 |  | 66.54 | 65.3 |  | 67.1
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5
Average of Total Trials | 64.5419 | 66.3176 | 64.7616 | 65.1243 | 67.1109

## pH ANOVA
Anova: Two-Factor With Replication
SUMMARY | Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 | Total
Control
Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
Sum | 34.79 | 35 | 34.96 | 34.86 | 34.96 | 174.57
Average | 6.958 | 7 | 6.992 | 6.972 | 6.992 | 6.9828
Variance | 2e-05 | 5e-05 | 2e-05 | 7e-05 | 2e-05 | 0.00027933
Treatment
Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
Sum | 34.69 | 35.07 | 34.83 | 34.81 | 34.96 | 174.36
Average | 6.938 | 7.014 | 6.966 | 6.962 | 6.992 | 6.9744
Variance | 0.00047 | 0.00503 | 0.00293 | 0.00232 | 0.00087 | 0.0026507
Total
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Sum | 69.48 | 70.07 | 69.79 | 69.67 | 69.92
Average | 6.948 | 7.007 | 6.979 | 6.967 | 6.992
Variance | 0.00032889 | 0.0023122 | 0.0014989 | 0.00109 | 0.00039556
ANOVA
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
Sample | 0.000882 | 1 | 0.000882 | 0.74746 | 0.39244 | 4.0847
Columns | 0.020572 | 4 | 0.005143 | 4.3585 | 0.005097 | 2.606
Interaction | 0.002548 | 4 | 0.000637 | 0.53983 | 0.70732 | 2.606
Within | 0.0472 | 40 | 0.00118
Total | 0.071202 | 49

## Ohio River pH
pH levels
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 | Control | source: | http://www.orsanco.org/wp-content/uploads/2016/07/2014305breport.pdf
1 | 7.66 | 7.59 | 7.74 | 7.74 | 7.5
2 | 7.84 | 7.78 | 7.88 | 7.54 | 7.54
3 | 7.88 | 7.64 | 7.84 | 7.59 | 7.74
4 | 7.64 | 7.6 | 7.67 | 7.74 | 7.72
5 | 7.64 | 7.57 | 7.67 | 7.72 | 7.71
6 | 7.66 | 7.59 | 7.74 | 7.72 | 7.64
7 | 7.86 | 7.59 | 7.84 | 7.55 | 7.72
8 | 7.81 | 7.6 | 7.69 | 7.54 | 7.74
9 | 7.66 | 7.62 | 7.67 | 7.74 | 7.72
10 | 7.64 | 7.59 | 7.86 | 7.54 | 7.55
11 | 7.67 | 7.59 | 7.69 | 7.54 | 7.5
12 | 7.88 | 7.6 | 7.86 | 7.71 | 7.72
13 | 7.81 | 7.6 | 7.69 | 7.74 | 7.74
14 | 7.64 | 7.78 | 7.69 | 7.55 | 7.59
15 | 7.66 | 7.79 | 7.86 | 7.52 | 7.5
16 | 7.66 | 7.78 | 7.72 | 7.72 | 7.72
17 | 7.64 | 7.74 | 7.67 | 7.55 | 7.69
18 | 7.84 | 7.62 | 7.66 | 7.67 | 7.71
19 | 7.62 | 7.6 | 7.84 | 7.74 | 7.69
20 | 7.62 | 7.79 | 7.86 | 7.55 | 7.72
21 | 7.66 | 7.71 | 7.84 | 7.55 | 7.66
22 | 7.62 | 7.64 | 7.83 | 7.72 | 7.52
23 | 7.62 | 7.6 | 7.86 | 7.74 | 7.59
24 | 7.64 | 7.81 | 7.86 | 7.54 | 7.72
25 | 7.86 | 7.67 | 7.84 | 7.52 | 7.76
26 | 7.64 | 7.62 | 7.84 | 7.72 | 7.52
27 | 7.64 | 7.79 | 7.84 | 7.74 | 7.5
28 | 7.81 | 7.71 | 7.84 | 7.55 | 7.62
29 | 7.66 | 7.62 | 7.84 | 7.52 | 7.72
30 | 7.86 | 7.81 | 7.64 | 7.74 | 7.74
31 | 7.67 | 7.81 | 7.81 | 7.64 | 7.52
32 | 7.69 | 7.79 | 7.84 | 7.54 | 7.49
33 | 7.66 | 7.59 | 7.86 | 7.74 | 7.5
34 | 7.88 | 7.6 | 7.84 | 7.54 | 7.72
35 | 7.64 | 7.67 | 7.83 | 7.64 | 7.52
36 | 7.66 | 7.81 | 7.86 | 7.76 | 7.52
37 | 7.64 | 7.6 | 7.69 | 7.57 | 7.57
38 | 7.72 | 7.79 | 7.69 | 7.54 | 7.72
39 | 7.83 | 7.62 | 7.67 | 7.74 | 7.74
40 | 7.64 | 7.81 | 7.72 | 7.74 | 7.52
41 | 7.66 | 7.62 | 7.86 | 7.76 | 7.67
42 | 7.83 | 7.79 | 7.79 | 7.6 | 7.49
43 | 7.66 | 7.6 | 7.66 | 7.54 | 7.64
44 | 7.86 | 7.71 | 7.83 | 7.55 | 7.76
45 | 7.62 | 7.81 | 7.86 | 7.74 | 7.74
46 | 7.84 | 7.6 | 7.69 | 7.76 | 7.72
47 | 7.62 | 7.62 | 7.74 | 7.74 | 7.72
48 | 7.86 | 7.79 | 7.86 | 7.76 | 7.54
49 | 7.66 | 7.59 | 7.83 | 7.76 | 7.52
50 | 7.83 | 7.84 | 7.86 | 7.76 | 7.5
51 | 7.66 | 7.62 | 7.64 | 7.74 | 7.5
52 | 7.84 | 7.66 | 7.84 | 7.76 | 7.72
53 | 7.71 | 7.81 | 7.64 | 7.78 | 7.72
54 | 7.81 | 7.64 | 7.84 | 7.76 | 7.74
55 | 7.86 | 7.83 | 7.78 | 7.71 | 7.74
56 | 7.64 | 7.79 | 7.64 | 7.54 | 7.72
57 | 7.71 | 7.62 | 7.81 | 7.54 | 7.74
58 | 7.84 | 7.81 | 7.84 | 7.67 | 7.74
59 | 7.81 | 7.79 | 7.67 | 7.76 | 7.5
60 | 7.84 | 7.6 | 7.67 | 7.76 | 7.52
61 | 7.64 | 7.81 | 7.66 | 7.76 | 7.69
62 | 7.84 | 7.6 | 7.64 | 7.76 | 7.49
63 | 7.66 | 7.83 | 7.64 | 7.76 | 7.5
64 | 7.62 | 7.66 | 7.83 | 7.76 | 7.54
65 | 7.64 | 7.64 | 7.72 | 7.74 | 7.52
66 | 7.64 | 7.81 | 7.83 | 7.74 | 7.52
67 | 7.86 | 7.64 | 7.67 | 7.74 | 7.52
68 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.76 | 7.5
69 | 7.83 | 7.62 | 7.66 | 7.76 | 7.5
70 | 7.83 | 7.81 | 7.83 | 7.76 | 7.5
71 | 7.86 | 7.62 | 7.69 | 7.76 | 7.49
72 | 7.86 | 7.83 | 7.64 | 7.78 | 7.52
73 | 7.84 | 7.74 | 7.84 | 7.74 | 7.54
74 | 7.62 | 7.64 | 7.69 | 7.76 | 7.74
75 | 7.64 | 7.78 | 7.62 | 7.76 | 7.55
76 | 7.69 | 7.67 | 7.83 | 7.78 | 7.76
77 | 7.84 | 7.83 | 7.69 | 7.76 | 7.76
78 | 7.84 | 7.81 | 7.64 | 7.76 | 7.64
79 | 7.81 | 7.6 | 7.84 | 7.78 | 7.55
80 | 7.64 | 7.83 | 7.83 | 7.76 | 7.52
81 | 7.67 | 7.62 | 7.64 | 7.69 | 7.52
82 | 7.86 | 7.81 | 7.84 | 7.6 | 7.49
83 | 7.83 | 7.64 | 7.86 | 7.54 | 7.62
84 | 7.64 | 7.71 | 7.72 | 7.55 | 7.76
85 | 7.83 | 7.66 | 7.67 | 7.57 | 7.55
86 | 7.86 | 7.78 | 7.64 | 7.35 | 7.52
87 | 7.71 | 7.66 | 7.69 | 7.35 | 7.71
88 | 7.64 | 7.81 | 7.83 | 7.33 | 7.74
89 | 7.79 | 7.6 | 7.74 | 7.37 | 7.76
90 | 7.83 | 7.64 | 7.64 | 7.33 | 7.74
91 | 7.66 | 7.83 | 7.84 | 7.31 | 7.66
92 | 7.81 | 7.6 | 7.72 | 7.28 | 7.71
93 | 7.72 | 7.72 | 7.69 | 7.37 | 7.74
94 | 7.83 | 7.81 | 7.74 | 7.31 | 7.54
95 | 7.84 | 7.64 | 7.71 | 7.57 | 7.55
96 | 7.79 | 7.76 | 7.81 | 7.57 | 7.74
97 | 7.79 | 7.74 | 7.69 | 7.62 | 7.54
98 | 7.83 | 7.62 | 7.64 | 7.6 | 7.52
99 | 7.86 | 7.81 | 7.84 | 7.62 | 7.54
100 | 7.71 | 7.81 | 7.66 | 7.64 | 7.64
101 | 7.84 | 7.79 | 7.84 | 7.64 | 7.52
102 | 7.83 | 7.64 | 7.71 | 7.59 | 7.5
103 | 7.86 | 7.83 | 7.64 | 7.66 | 7.72
104 | 7.86 | 7.83 | 7.79 | 7.64 | 7.71
105 | 7.84 | 7.64 | 7.83 | 7.66 | 7.74
106 | 7.72 | 7.66 | 7.83 | 7.6 | 7.52
107 | 7.64 | 7.83 | 7.83 | 7.55 | 7.76
108 | 7.67 | 7.84 | 7.66 | 7.64 | 7.59
109 | 7.71 | 7.83 | 7.64 | 7.54 | 7.54
110 | 7.83 | 7.62 | 7.66 | 7.5 | 7.74
111 | 7.83 | 7.64 | 7.64 | 7.5 | 7.54
112 | 7.83 | 7.83 | 7.84 | 7.47 | 7.5
113 | 7.79 | 7.83 | 7.67 | 7.38 | 7.67
114 | 7.74 | 7.79 | 7.84 | 7.33 | 7.76
115 | 7.83 | 7.64 | 7.84 | 7.33 | 7.72
116 | 7.62 | 7.64 | 7.64 | 7.38 | 7.74
117 | 7.84 | 7.67 | 7.83 | 7.37 | 7.74
118 | 7.66 | 7.83 | 7.66 | 7.3 | 7.72
119 | 7.62 | 7.84 | 7.66 | 7.4 | 7.71
120 | 7.67 | 7.79 | 7.83 | 7.37 | 7.54
121 | 7.84 | 7.62 | 7.79 | 7.38 | 7.74
122 | 7.66 | 7.84 | 7.64 | 7.4 | 7.49
123 | 7.62 | 7.83 | 7.83 | 7.37 | 7.72
124 | 7.62 | 7.6 | 7.76 | 7.35 | 7.74
125 | 7.66 | 7.81 | 7.66 | 7.4 | 7.74
126 | 7.83 | 7.83 | 7.81 | 7.4 | 7.52
127 | 7.79 | 7.66 | 7.84 | 7.38 | 7.6
128 | 7.81 | 7.83 | 7.69 | 7.38 | 7.66
129 | 7.84 | 7.74 | 7.66 | 7.33 | 7.72
130 | 7.83 | 7.67 | 7.81 | 7.33 | 7.76
131 | 7.79 | 7.83 | 7.83 | 7.35 | 7.54
132 | 7.62 | 7.64 | 7.66 | 7.52 | 7.52
133 | 7.66 | 7.81 | 7.66 | 7.6 | 7.69
134 | 7.83 | 7.62 | 7.78 | 7.38 | 7.74
135 | 7.64 | 7.64 | 7.81 | 7.37 | 7.76
136 | 7.72 | 7.76 | 7.84 | 7.37 | 7.52
137 | 7.78 | 7.84 | 7.83 | 7.45 | 7.69
138 | 7.83 | 7.83 | 7.81 | 7.55 | 7.74
139 | 7.64 | 7.83 | 7.81 | 7.57 | 7.52
140 | 7.64 | 7.79 | 7.66 | 7.59 | 7.74
141 | 7.84 | 7.67 | 7.64 | 7.59 | 7.76
142 | 7.69 | 7.66 | 7.66 | 7.6 | 7.52
143 | 7.62 | 7.83 | 7.67 | 7.64 | 7.5
144 | 7.79 | 7.62 | 7.83 | 7.54 | 7.67
145 | 7.84 | 7.67 | 7.78 | 7.6 | 7.74
146 | 7.67 | 7.81 | 7.66 | 7.59 | 7.6
147 | 7.67 | 7.64 | 7.83 | 7.6 | 7.5
148 | 7.79 | 7.83 | 7.62 | 7.43 | 7.71
149 | 7.83 | 7.81 | 7.66 | 7.37 | 7.78
150 | 7.67 | 7.64 | 7.69 | 7.35 | 7.52
151 | 7.64 | 7.66 | 7.66 | 7.3 | 7.72
152 | 7.67 | 7.83 | 7.83 | 7.3 | 7.64
153 | 7.66 | 7.81 | 7.83 | 7.38 | 7.54
154 | 7.86 | 7.64 | 7.83 | 7.43 | 7.5
155 | 7.84 | 7.64 | 7.84 | 7.38 | 7.74
156 | 7.66 | 7.84 | 7.64 | 7.42 | 7.74
157 | 7.83 | 7.79 | 7.78 | 7.45 | 7.52
158 | 7.64 | 7.62 | 7.83 | 7.5 | 7.74
159 | 7.66 | 7.66 | 7.69 | 7.52 | 7.76
160 | 7.83 | 7.79 | 7.62 | 7.4 | 7.52
161 | 7.86 | 7.62 | 7.62 | 7.31 | 7.76
162 | 7.64 | 7.83 | 7.78 | 7.28 | 7.76
163 | 7.64 | 7.66 | 7.79 | 7.33 | 7.52
164 | 7.72 | 7.84 | 7.66 | 7.3 | 7.76
165 | 7.83 | 7.64 | 7.83 | 7.25 | 7.54
166 | 7.84 | 7.76 | 7.83 | 7.26 | 7.71
167 | 7.64 | 7.84 | 7.83 | 7.26 | 7.57
168 | 7.64 | 7.74 | 7.84 | 7.31 | 7.5
169 | 7.83 | 7.66 | 7.81 | 7.5 | 7.74
170 | 7.84 | 7.64 | 7.81 | 7.5 | 7.54
171 | 7.64 | 7.62 | 7.81 | 7.49 | 7.71
172 | 7.81 | 7.86 | 7.6 | 7.5 | 7.52
173 | 7.81 | 7.83 | 7.62 | 7.52 | 7.72
174 | 7.84 | 7.84 | 7.62 | 7.28 | 7.64
175 | 7.66 | 7.66 | 7.62 | 7.25 | 7.66
176 | 7.76 | 7.64 | 7.6 | 7.45 | 7.72
177 | 7.83 | 7.86 | 7.62 | 7.47 | 7.54
178 | 7.79 | 7.66 | 7.62 | 7.33 | 7.76
179 | 7.66 | 7.64 | 7.6 | 7.28 | 7.78
180 | 7.79 | 7.84 | 7.64 | 7.3 | 7.54
181 | 7.83 | 7.66 | 7.62 | 7.28 | 7.78
182 | 7.66 | 7.72 | 7.74 | 7.28 | 7.54
183 | 7.83 | 7.81 | 7.78 | 7.25 | 7.74
184 | 7.66 | 7.69 | 7.81 | 7.37 | 7.59
185 | 7.62 | 7.64 | 7.83 | 7.47 | 7.62
186 | 7.81 | 7.78 | 7.84 | 7.49 | 7.78
187 | 7.64 | 7.83 | 7.69 | 7.43 | 7.5
188 | 7.84 | 7.83 | 7.6 | 7.45 | 7.74
189 | 7.67 | 7.81 | 7.83 | 7.45 | 7.55
190 | 7.62 | 7.84 | 7.79 | 7.47 | 7.71
191 | 7.86 | 7.84 | 7.64 | 7.45 | 7.76
192 | 7.66 | 7.66 | 7.6 | 7.5 | 7.54
193 | 7.84 | 7.62 | 7.81 | 7.5 | 7.66
194 | 7.67 | 7.84 | 7.83 | 7.52 | 7.78
195 | 7.62 | 7.84 | 7.62 | 7.5 | 7.54
196 | 7.84 | 7.86 | 7.83 | 7.28 | 7.74
197 | 7.66 | 7.69 | 7.6 | 7.25 | 7.57
198 |  | 7.64 | 7.81 | 7.26 | 7.72
199 |  | 7.66 | 7.59 | 7.47 | 7.78
200 |  | 7.83 | 7.69 | 7.5 | 7.52
201 |  | 7.86 | 7.59 |  | 7.74
202 |  | 7.83 | 7.81 |  | 7.54
203 |  | 7.66 | 7.6 |  | 7.74
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5
Average of Total Trials | 6.938 | 7.014 | 6.966 | 6.962 | 6.992
Average of Total Control Trials | 6.958 | 7 | 6.992 | 6.972 | 6.992
Standard Deviation (Treatment) | 0.021679 | 0.070922 | 0.054129 | 0.048166 | 0.029496
Standard Error (Treatment) | 0.0096954 | 0.031718 | 0.024207 | 0.021541 | 0.013191
Standard Deviation (Control) | 0.0044721 | 0.0070711 | 0.0044721 | 0.0083666 | 0.0044721
Standard Error | 0.002 | 0.0031623 | 0.002 | 0.0037417 | 0.002
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5
Control | 6.95 | 6.99 | 6.99 | 6.96 | 6.99
Control | 6.96 | 7 | 6.99 | 6.97 | 6.99
Control | 6.96 | 7 | 6.99 | 6.97 | 6.99
Control | 6.96 | 7 | 6.99 | 6.98 | 6.99
Control | 6.96 | 7.01 | 7 | 6.98 | 7
Treatment | 6.91 | 7.02 | 7.03 | 6.91 | 7
Treatment | 6.93 | 7.02 | 6.99 | 6.91 | 7.03
Treatment | 6.93 | 7.01 | 6.92 | 6.99 | 6.95
Treatment | 6.96 | 7.11 | 6.99 | 6.99 | 7
Treatment | 6.96 | 6.91 | 6.9 | 7.01 | 6.98

## TDS ANOVA
Anova: Two-Factor With Replication
SUMMARY | Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 | Total
Control
Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
Sum | 618.8 | 575.6 | 614.8 | 562.4 | 559.2 | 2930.8
Average | 123.76 | 115.12 | 122.96 | 112.48 | 111.84 | 117.232
Variance | 161.728 | 424.992 | 87.328 | 178.832 | 71.968 | 181.5456
Treatment
Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
Sum | 618.9716 | 679.3959 | 654.2926 | 620.2297 | 602.2777 | 3175.1676
Average | 123.7943 | 135.8792 | 130.8585 | 124.0459 | 120.4555 | 127.0067
Variance | 0.71716 | 0.014361 | 16.6357 | 2.2766 | 0.042958 | 35.6896
Total
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Sum | 1237.7716 | 1254.9959 | 1269.0926 | 1182.6297 | 1161.4777
Average | 123.7772 | 125.4996 | 126.9093 | 118.263 | 116.1478
Variance | 72.1982 | 308.5984 | 63.5357 | 117.6514 | 52.6236
ANOVA
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
Sample | 1194.3102 | 1 | 1194.3102 | 12.6444 | 0.00098588 | 4.0847
Columns | 876.4901 | 4 | 219.1225 | 2.3199 | 0.073455 | 2.606
Interaction | 559.0155 | 4 | 139.7539 | 1.4796 | 0.2265 | 2.606
Within | 3778.1392 | 40 | 94.4535
Total | 6407.955 | 49

## Ohio River TDS
TDS in ppm
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 | Control | source: | http://www.orsanco.org/wp-content/uploads/2016/07/2014305breport.pdf
1 | 122 | 134 | 134 | 122 | 118 | 180
2 | 124 | 136 | 134 | 120 | 118 | 160
3 | 125 | 134 | 132 | 120 | 122 | 200
4 | 125 | 136 | 131 | 124 | 122 | 200
5 | 122 | 136 | 132 | 124 | 118 | 210
6 | 122 | 134 | 134 | 122 | 118 | 155
7 | 124 | 134 | 134 | 122 | 120 | 195
8 | 122 | 136 | 132 | 124 | 122
9 | 122 | 138 | 131 | 125 | 122
10 | 122 | 134 | 134 | 122 | 118
11 | 120 | 132 | 134 | 122 | 118
12 | 124 | 134 | 134 | 120 | 124
13 | 124 | 138 | 134 | 124 | 124
14 | 122 | 138 | 132 | 124 | 122
15 | 120 | 134 | 132 | 120 | 118
16 | 124 | 136 | 132 | 120 | 118
17 | 125 | 138 | 129 | 124 | 122
18 | 124 | 140 | 132 | 124 | 122
19 | 120 | 138 | 134 | 124 | 118
20 | 122 | 134 | 134 | 120 | 120
21 | 124 | 134 | 134 | 120 | 120
22 | 124 | 138 | 132 | 125 | 122
23 | 120 | 136 | 131 | 127 | 124
24 | 122 | 136 | 132 | 122 | 120
25 | 120 | 134 | 134 | 120 | 120
26 | 122 | 136 | 132 | 122 | 124
27 | 125 | 138 | 131 | 124 | 122
28 | 122 | 136 | 136 | 125 | 120
29 | 122 | 136 | 132 | 122 | 120
30 | 124 | 134 | 134 | 124 | 120
31 | 124 | 140 | 131 | 124 | 124
32 | 125 | 140 | 129 | 124 | 124
33 | 120 | 132 | 132 | 122 | 118
34 | 122 | 132 | 134 | 122 | 122
35 | 125 | 134 | 131 | 122 | 122
36 | 124 | 138 | 132 | 124 | 120
37 | 120 | 138 | 134 | 124 | 116
38 | 122 | 134 | 132 | 122 | 118
39 | 124 | 134 | 132 | 122 | 118
40 | 124 | 136 | 131 | 124 | 122
41 | 125 | 138 | 129 | 124 | 124
42 | 122 | 134 | 136 | 120 | 122
43 | 124 | 132 | 132 | 124 | 118
44 | 124 | 134 | 132 | 120 | 124
45 | 124 | 136 | 132 | 125 | 124
46 | 120 | 138 | 134 | 124 | 120
47 | 122 | 136 | 134 | 122 | 120
48 | 122 | 134 | 134 | 122 | 120
49 | 124 | 140 | 132 | 125 | 122
50 | 124 | 138 | 129 | 124 | 124
51 | 120 | 136 | 134 | 122 | 118
52 | 120 | 134 | 132 | 122 | 120
53 | 125 | 136 | 129 | 120 | 118
54 | 124 | 136 | 132 | 124 | 122
55 | 124 | 138 | 134 | 124 | 122
56 | 125 | 136 | 134 | 122 | 118
57 | 122 | 134 | 136 | 122 | 118
58 | 124 | 138 | 132 | 125 | 122
59 | 124 | 138 | 129 | 124 | 122
60 | 124 | 136 | 134 | 125 | 118
61 | 124 | 136 | 134 | 122 | 120
62 | 122 | 136 | 131 | 124 | 118
63 | 125 | 136 | 131 | 122 | 120
64 | 124 | 138 | 134 | 124 | 122
65 | 120 | 136 | 134 | 120 | 118
66 | 120 | 134 | 134 | 122 | 118
67 | 124 | 134 | 131 | 125 | 120
68 | 125 | 140 | 132 | 125 | 122
69 | 125 | 138 | 132 | 124 | 118
70 | 124 | 134 | 136 | 122 | 122
71 | 122 | 136 | 131 | 122 | 116
72 | 124 | 138 | 131 | 124 | 122
73 | 124 | 138 | 134 | 124 | 124
74 | 120 | 134 | 134 | 122 | 120
75 | 122 | 132 | 134 | 122 | 120
76 | 122 | 132 | 129 | 124 | 122
77 | 125 | 136 | 132 | 124 | 120
78 | 124 | 136 | 134 | 124 | 122
79 | 120 | 136 | 134 | 124 | 120
80 | 122 | 132 | 129 | 122 | 118
81 | 124 | 138 | 132 | 124 | 122
82 | 125 | 140 | 132 | 124 | 122
83 | 122 | 138 | 134 | 122 | 116
84 | 122 | 136 | 136 | 122 | 120
85 | 124 | 134 | 132 | 122 | 122
86 | 124 | 136 | 131 | 125 | 122
87 | 125 | 138 | 134 | 124 | 122
88 | 122 | 134 | 134 | 122 | 116
89 | 122 | 136 | 129 | 124 | 116
90 | 125 | 132 | 129 | 124 | 124
91 | 125 | 138 | 132 | 124 | 122
92 | 127 | 138 | 136 | 122 | 120
93 | 122 | 134 | 132 | 120 | 122
94 | 122 | 134 | 131 | 120 | 118
95 | 127 | 138 | 131 | 125 | 120
96 | 124 | 136 | 136 | 124 | 122
97 | 124 | 136 | 134 | 122 | 118
98 | 124 | 132 | 131 | 122 | 116
99 | 122 | 132 | 131 | 124 | 122
100 | 127 | 138 | 131 | 122 | 122
101 | 125 | 138 | 136 | 124 | 118
102 | 124 | 134 | 134 | 122 | 120
103 | 124 | 134 | 131 | 122 | 118
104 | 125 | 138 | 132 | 125 | 120
105 | 125 | 136 | 132 | 124 | 122
106 | 125 | 136 | 132 | 120 | 118
107 | 122 | 136 | 131 | 124 | 120
108 | 122 | 136 | 131 | 122 | 122
109 | 127 | 138 | 132 | 124 | 118
110 | 125 | 136 | 134 | 125 | 122
111 | 122 | 136 | 134 | 124 | 118
112 | 122 | 134 | 129 | 122 | 118
113 | 122 | 136 | 134 | 125 | 122
114 | 125 | 136 | 136 | 125 | 124
115 | 125 | 138 | 134 | 120 | 118
116 | 122 | 134 | 132 | 122 | 120
117 | 122 | 132 | 132 | 124 | 122
118 | 127 | 140 | 136 | 125 | 122
119 | 125 | 140 | 134 | 125 | 122
120 | 125 | 134 | 134 | 120 | 118
121 | 124 | 134 | 131 | 124 | 118
122 | 122 | 134 | 134 | 125 | 124
123 | 127 | 136 | 134 | 127 | 125
124 | 127 | 138 | 138 | 124 | 118
125 | 122 | 136 | 134 | 120 | 118
126 | 122 | 134 | 132 | 125 | 120
127 | 125 | 136 | 134 | 125 | 122
128 | 127 | 138 | 136 | 127 | 120
129 | 125 | 134 | 134 | 124 | 120
130 | 124 | 134 | 132 | 124 | 120
131 | 124 | 134 | 131 | 127 | 124
132 | 127 | 136 | 134 | 125 | 122
133 | 125 | 138 | 136 | 124 | 118
134 | 124 | 132 | 131 | 124 | 120
135 | 124 | 132 | 132 | 124 | 118
136 | 124 | 136 | 132 | 127 | 120
137 | 125 | 136 | 131 | 129 | 122
138 | 125 | 138 | 134 | 122 | 118
139 | 124 | 136 | 131 | 125 | 120
140 | 122 | 136 | 132 | 129 | 118
141 | 125 | 138 | 132 | 129 | 122
142 | 125 | 136 | 132 | 127 | 118
143 | 125 | 134 | 131 | 124 | 122
144 | 124 | 134 | 131 | 124 | 118
145 | 124 | 138 | 134 | 127 | 120
146 | 125 | 140 | 134 | 127 | 122
147 | 125 | 140 | 132 | 125 | 116
148 | 124 | 134 | 132 | 124 | 118
149 | 122 | 134 | 131 | 125 | 124
150 | 122 | 136 | 136 | 127 | 122
151 | 125 | 140 | 134 | 127 | 122
152 | 125 | 136 | 132 | 125 | 118
153 | 122 | 132 | 132 | 125 | 118
154 | 122 | 134 | 132 | 127 | 120
155 | 127 | 136 | 132 | 129 | 122
156 | 125 | 138 | 134 | 125 | 120
157 | 129 | 134 | 131 | 125 | 122
158 | 125 | 134 | 134 | 125 | 122
159 | 124 | 138 | 136 | 129 | 122
160 | 127 | 136 | 132 | 129 | 122
161 | 127 | 134 | 132 | 124 | 120
162 | 122 | 134 | 132 | 125 | 120
163 | 124 | 138 | 132 | 127 | 122
164 | 124 | 140 | 122 | 129 | 122
165 | 125 | 138 | 127 | 122 | 116
166 | 125 | 134 | 124 | 127 | 118
167 | 122 | 136 | 122 | 125 | 122
168 | 124 | 138 | 124 | 127 | 122
169 | 125 | 136 | 125 | 127 | 122
170 | 129 | 132 | 124 | 127 | 120
171 | 124 | 132 | 122 | 122 | 120
172 | 122 | 138 | 124 | 125 | 122
173 | 124 | 138 | 124 | 127 | 120
174 | 127 | 138 | 125 | 125 | 118
175 | 125 | 136 | 124 | 125 | 120
176 | 122 | 134 | 122 | 124 | 120
177 | 122 | 138 | 124 | 129 | 124
178 | 125 | 138 | 124 | 125 | 122
179 | 127 | 138 | 122 | 124 | 118
180 | 125 | 132 | 122 | 124 | 120
181 | 124 | 134 | 122 | 125 | 124
182 | 124 | 136 | 124 | 127 | 124
183 | 125 | 138 | 125 | 127 | 120
184 | 125 | 134 | 122 | 127 | 118
185 | 124 | 136 | 124 | 125 | 120
186 | 124 | 140 | 127 | 127 | 120
187 | 124 | 138 | 124 | 125 | 122
188 | 125 | 136 | 124 | 124 | 118
189 | 127 | 132 | 124 | 125 | 120
190 | 124 | 136 | 120 | 127 | 122
191 | 124 | 138 | 124 | 127 | 124
192 | 125 | 138 | 125 | 131 | 122
193 | 127 | 136 | 122 | 124 | 118
194 | 124 | 134 | 122 | 124 | 120
195 | 125 | 134 | 127 | 125 | 120
196 | 125 | 136 | 122 | 127 | 122
197 | 125 | 138 | 125 | 124 | 118
198 |  | 134 | 124 | 125 | 118
199 |  | 132 | 122 | 127 | 122
200 |  | 138 | 124 | 125 | 122
201 |  | 138 | 125 |  | 122
202 |  | 136 | 124 |  | 120
203 |  | 134 | 122 |  | 120
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5
Average of Total Trials | 123.7943 | 135.8883 | 130.8768 | 124.03 | 120.4089
Average of Total Control Trials | 123.76 | 115.12 | 122.96 | 112.48 | 111.84
Standard Deviation (Treatment) | 0.84685 | 0.11984 | 4.0787 | 1.5088 | 0.20726
Standard Error | 0.37872 | 0.053594 | 1.824 | 0.67477 | 0.09269
Standard Deviation (Control) | 12.7172 | 20.6153 | 9.3449 | 13.3728 | 8.4834
Standard Error | 5.6873 | 9.2195 | 4.1792 | 5.9805 | 3.7939
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5
Control | 137.6 | 136.8 | 139.6 | 114 | 121.2
Control | 133.6 | 81.6 | 117.6 | 118.4 | 114.4
Control | 123.6 | 124 | 119.2 | 89.6 | 100.4
Control | 118.4 | 120 | 118.4 | 116 | 106
Control | 105.6 | 113.2 | 120 | 124.4 | 117.2
Treatment | 122.75 | 135.75 | 132.525 | 122.7 | 120.5
Treatment | 123.075 | 135.95 | 132.575 | 123.1 | 120.55
Treatment | 124 | 136 | 132.7 | 123.05 | 120.15
Treatment | 124.525 | 135.75 | 132.925 | 125.65 | 120.375
Treatment | 124.6216 | 135.9459 | 123.5676 | 125.7297 | 120.7027

## Turbidity ANOVA
Anova: Two-Factor With Replication
SUMMARY | Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 | Total
Control
Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
Sum | 5.35 | 4.04 | 4.38 | 3.68 | 4.3 | 21.75
Average | 1.07 | 0.808 | 0.876 | 0.736 | 0.86 | 0.87
Variance | 0.0292 | 0.06112 | 0.01173 | 0.00893 | 0.00505 | 0.032242
Treatment
Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
Sum | 4.94 | 4.12 | 4.15 | 3.54 | 4.14 | 20.89
Average | 0.988 | 0.824 | 0.83 | 0.708 | 0.828 | 0.8356
Variance | 0.00067 | 0.00128 | 0.00085 | 0.00017 | 0.00122 | 0.0089757
Total
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Sum | 10.29 | 8.16 | 8.53 | 7.22 | 8.44
Average | 1.029 | 0.816 | 0.853 | 0.722 | 0.844
Variance | 0.015143 | 0.027804 | 0.0061789 | 0.0042622 | 0.0030711
ANOVA
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
Sample | 0.014792 | 1 | 0.014792 | 1.2304 | 0.27395 | 4.0847
Columns | 0.49587 | 4 | 0.12397 | 10.3117 | 7.8072e-06 | 2.606
Interaction | 0.012468 | 4 | 0.003117 | 0.25927 | 0.90226 | 2.606
Within | 0.48088 | 40 | 0.012022
Total | 1.004 | 49

## Ohio River Turbidity
Turbidity in NTU
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 | Control | source: | http://www.orsanco.org/wp-content/uploads/2016/07/2014305breport.pdf
1 | 0.62 | 0.76 | 0.67 | 0.75 | 0.7
2 | 0.7 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | none
3 | 0.63 | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.69
4 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.76
5 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.68
6 | 0.63 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.76
7 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.72
8 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.75 | 0.68
9 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.77
10 | 0.64 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.7
11 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.78
12 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.69
13 | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.74 | 0.76
14 | 0.7 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.68
15 | 0.62 | 0.76 | 0.65 | 0.76 | 0.68
16 | 0.7 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.76
17 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.76 | 0.69
18 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.68 | 0.77
19 | 0.63 | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.7
20 | 0.71 | 0.75 | 0.66 | 0.75 | 0.78
21 | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.68 | 0.68
22 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.76 | 0.76
23 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.75
24 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.75 | 0.67
25 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.76
26 | 0.62 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.69
27 | 0.7 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.78
28 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.69
29 | 0.62 | 0.74 | 0.65 | 0.76 | 0.77
30 | 0.7 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.68
31 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.75 | 0.68
32 | 0.7 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.75
33 | 0.65 | 0.76 | 0.65 | 0.74 | 0.66
34 | 0.71 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.76
35 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.7
36 | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.77
37 | 0.7 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.69
38 | 0.62 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.77
39 | 0.7 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.76
40 | 0.63 | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 0.68
41 | 0.7 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.75
42 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.66 | 0.68
43 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.76 | 0.76
44 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.68
45 | 0.65 | 0.74 | 0.65 | 0.76 | 0.77
46 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 0.7
47 | 0.63 | 0.74 | 0.65 | 0.75 | 0.69
48 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.78
49 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.74 | 0.68
50 | 0.7 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.75
51 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.66
52 | 0.62 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 0.75
53 | 0.7 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.68
54 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.76 | 0.68
55 | 0.7 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.76
56 | 0.63 | 0.74 | 0.65 | 0.75 | 0.7
57 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.77
58 | 0.65 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.69
59 | 0.7 | 0.76 | 0.64 | 0.74 | 0.76
60 | 0.7 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.7
61 | 0.63 | 0.76 | 0.63 | 0.75 | 0.76
62 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.76
63 | 0.61 | 0.76 | 0.63 | 0.75 | 0.68
64 | 0.7 | 0.67 | 0.7 | 0.68 | 0.75
65 | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.76 | 0.66
66 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.76
67 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.67
68 | 0.62 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.77
69 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.7
70 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.74 | 0.7
71 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.78
72 | 0.61 | 0.76 | 0.65 | 0.76 | 0.69
73 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.76
74 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.68
75 | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.76 | 0.74
76 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.68
77 | 0.64 | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.68
78 | 0.72 | 0.66 | 0.7 | 0.67 | 0.76
79 | 0.62 | 0.74 | 0.63 | 0.74 | 0.68
80 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.67 | 0.77
81 | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 0.7
82 | 0.7 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.76
83 | 0.63 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.68
84 | 0.64 | 0.76 | 0.65 | 0.76 | 0.76
85 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.75
86 | 0.65 | 0.76 | 0.65 | 0.76 | 0.66
87 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.76
88 | 0.63 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 0.69
89 | 0.7 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.76
90 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.66 | 0.7
91 | 0.61 | 0.74 | 0.63 | 0.74 | 0.77
92 | 0.7 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.7
93 | 0.62 | 0.75 | 0.63 | 0.74 | 0.69
94 | 0.71 | 0.67 | 0.7 | 0.67 | 0.76
95 | 0.65 | 0.76 | 0.64 | 0.74 | 0.68
96 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.76
97 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.68
98 | 0.71 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 0.76
99 | 0.7 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.68
100 | 0.61 | 0.73 | 0.65 | 0.75 | 0.76
101 | 0.7 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.77
102 | 0.62 | 0.73 | 0.65 | 0.74 | 0.69
103 | 0.7 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.78
104 | 0.63 | 0.74 | 0.63 | 0.76 | 0.69
105 | 0.72 | 0.76 | 0.7 | 0.75 | 0.76
106 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.67
107 | 0.63 | 0.76 | 0.65 | 0.76 | 0.75
108 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.68
109 | 0.61 | 0.76 | 0.64 | 0.76 | 0.68
110 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.77
111 | 0.62 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.7
112 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.78
113 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.69
114 | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.75
115 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.67
116 | 0.63 | 0.74 | 0.65 | 0.75 | 0.68
117 | 0.72 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.77
118 | 0.61 | 0.75 | 0.64 | 0.74 | 0.69
119 | 0.7 | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.78
120 | 0.63 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.7
121 | 0.7 | 0.76 | 0.65 | 0.72 | 0.76
122 | 0.7 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.68
123 | 0.62 | 0.74 | 0.66 | 0.74 | 0.76
124 | 0.7 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.75
125 | 0.63 | 0.73 | 0.63 | 0.74 | 0.68
126 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.76
127 | 0.66 | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.69
128 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.78
129 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.64 | 0.7
130 | 0.6 | 0.76 | 0.63 | 0.72 | 0.77
131 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.69
132 | 0.59 | 0.76 | 0.65 | 0.73 | 0.67
133 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.75
134 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 0.67
135 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.76
136 | 0.59 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.69
137 | 0.67 | 0.74 | 0.64 | 0.73 | 0.77
138 | 0.68 | 0.66 | 0.7 | 0.65 | 0.7
139 | 0.6 | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 0.77
140 | 0.68 | 0.66 | 0.7 | 0.65 | 0.77
141 | 0.61 | 0.74 | 0.63 | 0.72 | 0.68
142 | 0.68 | 0.66 | 0.7 | 0.66 | 0.76
143 | 0.61 | 0.75 | 0.62 | 0.67 | 0.66
144 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.74 | 0.76
145 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.66 | 0.69
146 | 0.6 | 0.72 | 0.63 | 0.74 | 0.77
147 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.77
148 | 0.61 | 0.78 | 0.63 | 0.7 | 0.7
149 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.65 | 0.76
150 | 0.61 | 0.76 | 0.63 | 0.74 | 0.67
151 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.76
152 | 0.58 | 0.77 | 0.64 | 0.66 | 0.67
153 | 0.61 | 0.73 | 0.63 | 0.74 | 0.76
154 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.68
155 | 0.61 | 0.78 | 0.64 | 0.75 | 0.7
156 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.78
157 | 0.61 | 0.76 | 0.63 | 0.74 | 0.69
158 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.65 | 0.77
159 | 0.59 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.68
160 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 0.76
161 | 0.68 | 0.77 | 0.7 | 0.66 | 0.66
162 | 0.61 | 0.78 | 0.65 | 0.75 | 0.76
163 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.76
164 | 0.62 | 0.78 | 0.64 | 0.71 | 0.68
165 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.63 | 0.76
166 | 0.62 | 0.76 | 0.64 | 0.72 | 0.7
167 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.78
168 | 0.61 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.68
169 | 0.61 | 0.7 | 0.64 | 0.74 | 0.76
170 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.68
171 | 0.61 | 0.78 | 0.65 | 0.74 | 0.68
172 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.75
173 | 0.62 | 0.78 | 0.65 | 0.74 | 0.68
174 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.65 | 0.76
175 | 0.63 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.7
176 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.73 | 0.77
177 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.7
178 | 0.6 | 0.75 | 0.63 | 0.76 | 0.7
179 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.76
180 | 0.61 | 0.78 | 0.64 | 0.74 | 0.67
181 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.67 | 0.76
182 | 0.63 | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.68
183 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.74 | 0.75
184 | 0.7 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.68
185 | 0.65 | 0.76 | 0.62 | 0.76 | 0.78
186 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.7
187 | 0.59 | 0.77 | 0.65 | 0.76 | 0.69
188 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.76
189 | 0.59 | 0.77 | 0.65 | 0.74 | 0.68
190 | 0.66 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76
191 | 0.59 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.68
192 | 0.58 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.76
193 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.69 | 0.68 |  |  |  | Location 1 |  | Location 2
194 | 0.6 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.7 |  |  |  | Control | Treatment | Control | Treatment
195 | 0.68 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.78 |  |  |  | 1 | 0.6675 | 1.1 | 0.70725
196 | 0.61 | 0.78 | 0.64 | 0.75 | 0.69 |  |  |  | 0.82 | 0.668 | 1.01 | 0.70675
197 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.76 |  |  |  | 1.2 | 0.66275 | 0.75 | 0.7115
198 | 0.58 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.68 |  |  |  | 1.25 | 0.6485 | 0.49 | 0.71525
199 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.76 |  |  |  | 1.08 | 0.6465 | 0.69 | 0.73325
200 | 0.65 | 0.76 | 0.7 | 0.69 | 0.66 |  |  |  | P-value: | 0.0007 | P-value:
[9 empty] | Location 3 |  | Location 4
[9 empty] | Control | Treatment | Control | Treatment
[9 empty] | 1 | 0.686 | 0.8 | 0.71425
[9 empty] | 0.76 | 0.67775 | 0.6 | 0.7095
[9 empty] | 0.97 | 0.67875 | 0.75 | 0.70675
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 |  |  |  | 0.78 | 0.67225 | 0.69 | 0.694
Average of Total Trials | 0.988 | 0.824 | 0.83 | 0.708 | 0.828 |  |  |  | 0.87 | 0.67475 | 0.84 | 0.7025
Average of Total Control Trials | 1.034 | 0.808 | 0.876 | 0.736 | 0.86 |  |  |  | P-value: | 0.0007 | P-value: | 0.0007
Standard Deviation (Treatment) | 0.025884 | 0.035777 | 0.029155 | 0.013038 | 0.034928
Standard Error | 0.011576 | 0.016 | 0.013038 | 0.005831 | 0.01562 |  |  |  | Location 5
[9 empty] | Control | Treatment
Standard Deviation (Control)) | 0.17088 | 0.24722 | 0.10831 | 0.094499 | 0.071063 |  |  |  | 0.9 | 0.72425
Standard Error | 0.07642 | 0.11056 | 0.048436 | 0.042261 | 0.03178 |  |  |  | 0.85 | 0.7205
[9 empty] | 0.86 | 0.72275
| Location 1 | Location 2 | Location 3 | Location 4 | Location 5 |  |  |  | 0.75 | 0.726
Control | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 0.94 | 0.7195
Control | 0.82 | 1.01 | 0.76 | 0.6 | 0.85 |  |  |  | P-value: | 0.0007
Control | 1.2 | 0.75 | 0.97 | 0.75 | 0.86
Control | 1.25 | 0.49 | 0.78 | 0.69 | 0.75
Control | 1.08 | 0.69 | 0.87 | 0.84 | 0.94
Treatment | 0.98 | 0.83 | 0.85 | 0.72 | 0.81
Treatment | 0.99 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.78
Treatment | 1.03 | 0.82 | 0.84 | 0.7 | 0.83
Treatment | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 0.69 | 0.85
Treatment | 0.98 | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 0.87